## Slide 1
物质的分离与提纯

## Slide 2: 内容
分离与提纯的原则
基本实验方法
过滤与结晶
萃取与分液
蒸馏(分馏)

## Slide 3: 分离与提纯的原则
1.概念
分离：把混合物中几种物质分离开来，每种组分都要保留。
提纯：保留混合物中某一主要成分，除去其余杂质。

## Slide 4: 分离与提纯的原则
2.操作原则
“四原则”：不增、不减、易分离、易复原。
“三必须”：除杂试剂必须过量、过量试剂必须除尽、 除杂途径必须最佳。

## Slide 5
初中我们也学习过一些简单的试验方法，用于混合物的分离和提纯，请大家回忆一下你了解哪些方法？
过滤、结晶、蒸馏等

## Slide 6: 基本实验方法
过滤
蒸发结晶
萃取分液
蒸馏

## Slide 7: 过滤
1.实验装置：烧杯、玻璃棒、漏斗、铁架台(带铁圈)
实例：氯酸钾制取氧气反应中，氯化钾和二氧化锰的分离。

## Slide 8: 过滤
2.操作要点：一贴、二低、三靠
3.适用范围：适用于可溶和难溶物质的分离

## Slide 9: 蒸发结晶
1.实验装置：
玻璃棒、蒸发皿、酒精灯、铁架台(带铁圈)
注意：
a. 蒸发皿中液体不能超过溶剂的2/3；
b. 加热过程中必须用玻璃棒不停地搅拌，防止局部温度过高造成液体飞溅；
c. 有较多固体析出时要停止加热，切不可蒸干；
d. 另外，蒸发皿直接加热，不需要加石棉网。
实例：氯酸钾制取氧气反应中，溶解过滤后氯化钾的分离

## Slide 10: 蒸发结晶
2.结晶方法：
  蒸发结晶(适用于可溶性物质与液体混合物的分离)
  实例：氯化钾溶液中制备氯化钾
  降温结晶(适用于溶解度随温度变化较大的两种混合物的分离)
  实例：硝酸钾和氯化钾的分离

## Slide 11: 萃取和分液
萃取：利用物质在互不相溶的溶剂中溶解度的不同，将物质从一种溶剂转移到另一种溶剂中的分离方法。
分液：将互不相容的两种液体分离。

## Slide 12: 萃取和分液
1.实验装置：分液漏斗、烧杯、铁架台(带铁圈)
2.操作步骤：查漏—装液—振荡—静置—拔塞—分液
实例：CCl4从溴水中萃取溴

## Slide 13
是不是很简单呢？

## Slide 14: 蒸馏
概念：
将液态物质加热至沸点，使之汽化，然后将蒸气重新冷凝为液体的操作过程。
2. 适用范围：
分离沸点相差较大的液体混合物、除去水等液体中难挥发或不挥发的杂质。

## Slide 15: 蒸馏
实验装置及主要仪器：
铁架台、温度计、蒸馏烧瓶、石棉网、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶。
4. 操作步骤：
(1)安装；(2)查气密性；(3)加液，加碎瓷片； (4)通冷却水； (5)加热； (6)收集馏分； (7)停止加热，撤去装置

## Slide 16: 蒸馏
5. 注意事项：
(1)碎瓷片，防止暴沸；
(2)温度计水银球应与支管口下端位于同一水平线上；
(3)蒸馏烧瓶中液体体积不超过容积的2/3，不少于1/3；
(4)冷却水下进上出；
(5)加热温度不高于混合物中最高物质的沸点。