| 泉州七中“全国中学生物理竞赛实验室”需采购物品清单 一、实验项目（每个实验一套器材，共24个实验） |
| --- |
| 实验一 测量误差 | 实验十七 直流平衡电桥 |
| 实验二 瞬时速度 | 实验十八 学习使用示波器 |
| 实验三 杨氏模量 | 实验十九 观测电容特性 |
| 实验四 单摆的运动特性 | 实验二十 黑盒子 |
| 实验五 动量和能量变化 | 实验二十二 测量热敏电阻的温度特性 |
| 实验六 测量空气中的声速 | 实验二十六 发光二极管的光电特性 |
| 实验八 测定冰的熔化热 | 实验二十八 测定玻璃的折射率 |
| 实验十一 数字万用表的使用 | 实验二十九 测量薄透镜的焦距 |
| 实验十二 制流和分压电路 | 实验三十 望远镜和显微镜 |
| 实验十三 测定直流电源参数及输出特性 | 实验三十一 光的干涉现象 |
| 实验十四 磁电式直流电表的改装 | 实验三十二 研究光的夫琅禾费衍射现象 |
| 实验十六 测量非线性元件的伏安特性 | 实验三十三 调节分光计并用掠入射法测定折射率 |
| 实验一 测量误差 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 赛电桥综合实验仪 | DH6108 4280 |  |  |
| 2 | 直流单臂电桥 | QJ23 1250 |  |  |
| 3 | 数字万用表 | 4位半 480 |  |  |
| 4 | 被测电阻 | 80 |  |  |
| 实验二 瞬时速度 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 气垫导轨 | 2125-2B 1.5米 |  | 和实验五通用 |
| 2 | 数字计时仪 | J0201-CHJ（β） 5位数显 |  |  |
| 3 | 气源 | DC-2B |  |  |
| 4 | U型挡光片 | 宽度不同 |  |  |
| 5 | 垫块 | 厚度不同 |  |  |
| 6 | 游标卡尺 | 0～150mm, 0.02mm |  |  |
| 实验三 杨氏模量 (一) 用金属丝的伸长测定杨氏模量(光杠杆法) |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 杨氏模量测定仪 | YMC-II |  | 架高1米, 含光杠杆、砝码、望远镜及支架、标尺照明器 |
| 2 | 卷尺 | 2米 |  |  |
| 3 | 钢尺 | 300mm |  |  |
| 4 | 螺旋测径器 | 0～25mm, 0.01mm |  |  |
| (二) 用CCD成像系统测定杨氏模量 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 测杨氏模量专用支架 | DHY-3 |  |  |
| 2 | 显微镜及支架 | JXD-F |  |  |
| 3 | CCD成像系统 |  |  |  |
| 4 | 监视器 | 9寸 |  |  |
| 5 | 卷尺 | 2米 |  |  |
| 6 | 螺旋测径器 | 0～25mm,0.01mm |  |  |
| 实验四 研究单摆的运动特性 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 单摆装置 | DH4605MP |  | 线长1.2米 |
| 2 | 卷尺 | 2米 |  |  |
| 3 | 游标卡尺 | 0～150mm |  |  |
| 4 | 多功能微秒计 | DHTC-1 0-999.999999s |  | 激光光电计时器 |
| 实验五 气轨上研究碰撞过程中动量和能量变化 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 气垫导轨 | .5米 |  | 和实验二通用 |
| 2 | 数字计时仪 | /5位数显 |  |  |
| 3 | 气源 | QY-Ⅱ |  |  |
| 4 | U型挡光片 | 宽度不同 |  |  |
| 5 | 垫块 | 厚度不同 |  |  |
| 6 | 游标卡尺 | 0～150mm, 0.02mm |  |  |
| 7 | 电子天平 | 1000g, 0.01g |  | 可与其它实验通用 |
| 实验六 测量空气中的声速 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 声速测定仪及信号源 | SV-DH-3/SVX |  | 含压电陶瓷换能器, 专用信号源 |
| 2 | 双踪模拟示波器 | YB4328(20MHz) |  | 可任选一种 |
|  | 数字存储示波器 | LDS20205(25MHz) |  |  |
| 实验八 测定冰的熔化热 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 量热器 | DH4609 |  | Φ80mm左右 |
| 2 | 数字温度计 | 100. 0℃, 0. 1℃ |  |  |
| 3 | 停表 | 0.01s |  |  |
| 4 | 保温瓶、烧杯 |  |  |  |
| 5 | 电子天平 | 1000g,0.01g |  | 可与其它实验通用 |
| 实验十一 学习使用数字万用电表 |
| 【【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 4位半数字万用电表 | UT58E |  | 可与其它实验通用 |
| 2 | 直流稳压电源 | YB1732A |  |  |
| 3 | 电路设计性实验装置 | DH-SJ1 |  | 含1.5V电池, 被测电阻、电阻箱、实验连接线 |
| 实验十二 制流和分压电路 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 4位半数字万用电表 | UT58E |  | 实验所需二块 |
| 2 | 直流稳压电源 | YB1732A |  | 可与实验十一通用 |
| 3 | 电路设计性实验装置 | DH-SJ1 |  | 可与实验十一通用 |
| 4 | 多圈电位器 | 1000Ω |  | 带有电阻比显示 |
| 5 | 变阻器 | 100Ω、1000Ω全电阻值 |  | 实验所需二个 |
| 实验十三 测定直流电源的参数并研究其输出特性 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 4位半数字万用表 | UT58E |  | 实验所需二块, 可与其它实验通用 |
| 2 | 直流稳压电源 | YB1732A |  | 可与实验十一通用 |
| 3 | 电路设计性实验装置 | DH-SJ1 |  | 可与实验十一通用 |
| 实验十四 磁电式直流电表的改装 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 电表改装 和校准实验仪 | DH4508A |  | 含数字电压表、电流表, 电阻箱, 变阻器(或电位器), 直流稳压电源、开关、导线等 |
| 实验十六 测量非线性元件的伏安特性 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 伏安特性实验仪 | DH6101 |  | 含直流稳压电源、2个4位半数字电压表、二极管、稳压二极管、白炽灯泡、电阻、导线等 |
| 实验十七 直流平衡电桥 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 数字万用电表 | UT58E |  | 可与其它实验通用 |
| 2 | 直流稳压电源 | YB1732A |  | 可与其它实验通用 |
| 3 | 电阻箱 | ZX21a |  | 实验所需三个 |
| 4 | 直流单臂电桥 | QJ23a 市电型 |  | 可任选一种 |
|  |  | QJ23a 电池型 |  |  |
| 5 | 开关, 导线 |  |  |  |
| 6 | 待测电阻 |  |  | 几十欧、几百欧和几千欧的各一个 |
| 实验十八 学习使用示波器 【仪器用具】（合计： 元） |
| 号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 双踪示波器 | YB4328(20MHz) |  | 可任选一种 |
|  | 数字存储示波器 | LDS20205(25MHz) |  |  |
| 2 | 直流稳压电源 | YB1732A |  | 可与其它实验通用 |
| 3 | 信号发生器 | YB1602 |  | 可与其它实验通用 |
| 实验十九 观测电容特性 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 4位半数字万用表 | UT58E |  | 可与其它实验通用 |
| 2 | 直流稳压电源 | YB1732A |  |  |
| 3 | 信号发生器 | YB1602 |  |  |
| 4 | 电路设计实验装置 | DH-SJ1 |  |  |
| 5 | 电容 | 两个, 一个为电解电容, 电容值约为几十微法；另一个电容值约为0.06微法 |  |  |
| 6 | 双踪示波器 | YB4328(20MHz) |  | 可任选一种 |
|  | 数字存储示波器 | LDS20205(25MHz) |  |  |
| 实验二十 黑盒子 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 双踪模拟示波器 | YB4328(20MHz) |  | 可任选一种 |
|  | 数字存储示波器 | LDS20205(25MHz) |  |  |
| 2 | 直流稳压电源 | YB1732A |  | 可与其它实验通用 |
| 3 | 信号发生器 | YB1602 |  |  |
| 4 | 4位半数字万用表 | UT58E |  |  |
| 5 | 电阻箱 | ZX21a |  |  |
| 6 | 密封元件盒子 | DHK-2 |  | 也称为黑盒子 |
| 7 | 开关、导线 |  |  |  |
| 实验二十二 测量热敏电阻的温度特性 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 温度传感器 设计性实验装置 | DH-SJ5 |  | 含NTC型热敏电阻、PTC型热敏电阻、数字温度计、恒温系统、导线、开关、冰水混合物容器 |
| 2 | 直流恒压恒流源 | DH-VC1 |  | 可与实验二十一通用 |
| 3 | 4位半数字万用表 | UT58E |  | 实验需二块, 可与其它实验通用 |
| 实验二十六 发光二极管的光电特性 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 光电传感器设计性实验装置 | DH-SJ3 |  | 可与实验二十四通用 |
| 2 | 直流恒压恒流源 | DH-VC3 |  |  |
| 3 | 信号源 | YB1602 |  | 可与其它实验通用 |
| 4 | 4位半数字万用表 | UT58E |  | 实验需二块, 可与其它实验通用 |
| 实验二十八 测定玻璃的折射率 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 半导体激光器 | 10mW |  | 可与其它实验通用 |
| 2 | 读数显微镜 | 0-50mm,45°斜视 |  |  |
| 玻璃砖、木板、白纸、大头针、直尺、量角器(自备) |
| 实验二十九 测量薄透镜的焦距 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 教学光具座 | 1000×80×35mm |  | 可与其它实验通用 |
| 2 | 滑座1 | 固定插座 |  |  |
| 3 | 滑座2 | 带横向位移, 移动范围±4mm |  |  |
| 4 | 滑座3 | 带横向和纵向位移, 移动范围±4mm |  |  |
| 5 | 扩展光源 | 12V,21W |  |  |
| 6 | 凸透镜/凹透镜 | Φ40 f 100/Φ40 f -50 |  |  |
| 7 | 平面镜 | Φ36×4, 镀介质膜 |  |  |
| 8 | 毛玻璃或成像屏 | 80×60mm |  |  |
| 9 | 物屏、针尖 | 80×60mm/Φ10mm |  |  |
| 实验三十 望远镜和显微镜 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 教学光具座 | 1000×80×35mm |  | 可与其它实验通用 |
| 2 | 滑块1 | 固定插座(3个) |  |  |
| 3 | 滑块2 | 带横向位移, 移动范围±4mm (2个) |  |  |
| 4 | 扩展光源 | 12V,21W |  |  |
| 5 | 凸透镜两块 | Φ40 ,f50,250 |  |  |
| 6 | 有细微特征的物屏 | 80×60mm |  |  |
| 7 | 毛玻璃屏 | 80×60mm |  |  |
| 8 | 纸制大标尺 | Φ10mm |  |  |
| 9 | 十字叉丝光阑 | Φ1.2～Φ20 |  |  |
| 10 | 平面反射镜 | Φ36×4,镀介质膜 |  |  |
| 11 | 读数显微镜 | 0-50mm,0.01mm |  |  |
| 12 | 望远镜 | f100mm,6X,120mm |  |  |
| 实验三十一 光的干涉现象 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 教学光具座 | 1000×80×35mm |  | 可与其它实验通用 |
| 2 | 滑块1 | 固定插座(3个) |  |  |
| 3 | 滑块2 | 带横向位移, 移动范围±4mm (2个) |  |  |
| 4 | 钠光灯 | GP20Na/20W,升降 |  |  |
| 5 | 凸透镜 | Φ40 ,f150 |  |  |
| 6 | 双棱镜 | 2×39×39, 30′ |  |  |
| 7 | 毛玻璃屏 | 80×60mm |  |  |
| 8 | 可调狭缝 | 0～3mm |  |  |
| 9 | 短焦距扩束透镜 | 10X |  |  |
| 10 | 扩展光源 | 12V, 21W |  |  |
| 11 | 半导体激光器 | 10mW |  |  |
| 12 | 氦氖激光器 | 1.8mW |  |  |
| 13 | 测微目镜 | 0～8mm,10X |  |  |
| 14 | 读数显微镜 | 20X |  |  |
| 实验三十二 研究光的夫琅禾费衍射现象 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 教学光具座 | 1000×80×35mm |  | 可与其它实验通用 |
| 2 | 滑块1 | 固定插座(3个) |  |  |
| 3 | 滑块2 | 带横向位移, 移动范围±4mm (2个) |  |  |
| 4 | 钠光灯 | GP20Na/20W,升降 |  |  |
| 5 | 扩展光源 | 12V, 21W |  |  |
| 6 | 可变光阑 | 调整范围：Φ1.2～Φ20 |  |  |
|  | 小孔光阑 | 4mm |  |  |
| 7 | 单缝 | 0.5mm |  |  |
| 8 | 一维投射光栅 | 300条/mm |  |  |
| 9 | 正交光栅 | 25条/mm |  |  |
| 10 | 圆孔 | 45×45mm |  |  |
| 11 | 矩孔 | 80×60mm |  |  |
| 12 | 三角形孔 | 80×60mm |  |  |
| 13 | 圆屏 | 45×45mm |  |  |
| 14 | 毛玻璃屏 | 80×60mm |  |  |
| 15 | 皮尺 | 20m |  |  |
| 16 | 钢卷尺 | 2m |  |  |
| 17 | 钢米尺 | 60cm |  |  |
| 18 | 卡尺 | 150cm |  |  |
| 19 | 凸透镜 | Φ40 , f150, 50 |  |  |
| 20 | 读数显微镜 | 20X |  |  |
| 21 | 测微目镜 | 0～8mm |  |  |
| 22 | 氦氖激光器 | 1.8mW |  |  |
| 实验三十三 调节分光计并用掠入射法测定折射率 |
| 【仪器用具】（合计： 元） |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 分光计 | JJY-1/0~360°,1′ |  | 可与其它实验通用 |
| 2 | 玻璃三棱镜(等边) | 60°±1′ |  |  |
| 3 | 钠光灯 | GP20Na/20W,升降 |  |  |
| 4 | 毛玻璃 | 80×60mm |  |  |
| 5 | 平面反射镜 | Φ36×4, 镀介质膜 |  |  |
| 6 | 放大镜 |  |  |  |